TWLY-58楼宇工程IC卡及远程抄表系统实训平台

1、设备概述

装楼宇工程IC卡及远程抄表系统实训置依据智能建筑行业的发展趋势和特点，结合楼宇智能化技术的功能和应用，以楼宇5A子系统工作任务为导向，基于楼宇智能化、工业自动化、计算机网络通信、综合布线及系统集成等多种技术的综合运用和拓展，多层面地满足了技师和职业院校楼宇智能化设备安装与运行、楼宇设备安装、自动化控制、计算机网络及通信系统工程等相关专业的系统与原理演示、技能展示、工作任务设计与计划、实训、过程与结果评定、考核、鉴定、竞赛、工程项目设计及毕业设计等；系统地训练了学生专业技术、实际动手技能（安装、布线、接线、编程、调试、运行、维护及维修等）、设计规划、交流沟通、团队协作、效率意识及创新思维等能力，同时培养了其严谨的工作作风和良好的职业素养。

2、技术指标

(1)电源输入：单相三线（第三方接地），AC220V±10%，50/60Hz；

(2)安全保护：接地，漏电（动作电流≤30mA），过压，过载，短路；

(3)整机功耗：≤300W；

外形尺寸（宽×高×深）：1060mm×1900mm×800mm（工业铝型材支架）；

3、主要配置

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立式实训平台 | 1 | 台 |  |
|  | 网孔板安装模块 | 8 | 块 |  |
|  | 网孔板用膨胀固定件 | 100 | 个 |  |
|  | 线缆管理架 | 12 | 个 |  |
|  | 电源管理模块 | 1 | 台 |  |
|  | 嵌入式编程主机与显示器模块 | 1 | 套 |  |
|  | IC 卡电表 | 1 | 台 |  |
|  | IC 卡冷水表 | 1 | 台 |  |
|  | IC 卡燃气表 | 1 | 台 |  |
|  | IC 卡读卡器 | 1 | 台 |  |
|  | IC 卡 | 10 | 张 |  |
|  | 脉冲燃气表 | 2 | 套 |  |
|  | 脉冲水表 | 1 | 台 |  |
|  | 脉冲电表 | 1 | 台 |  |
|  | 采集器 | 2 | 台 |  |
|  | 集中器 | 1 | 台 |  |
|  | 网络控制器 | 1 | 台 |  |
|  | 模拟电消费系统 | 1 | 套 |  |
|  | 模拟水消费系统 | 1 | 套 |  |
|  | 模拟气消费系统 | 1 | 套 |  |
|  | 管路套件 | 1 | 套 |  |
|  | 管理计算机 | 1 | 台 |  |
|  | 远程抄表系统软件 | 1 | 套 |  |
|  | IC 卡预付费系统软件 | 1 | 套 |  |
|  | 发卡箱 | 1 | 个 |  |
|  | 6位PDU电源 | 1 | 个 |  |
|  | 24位超五类非屏蔽插座配线架 | 1 | 个 |  |
|  | 8P8C超五类非屏蔽水晶头 | 20 | 个 |  |
|  | 超五类非屏蔽信息插座模块 | 4 | 个 |  |
|  | 单口86型信息面板 | 4 | 个 |  |
|  | 86型底盒 | 4 | 个 |  |
|  | UTP超五类4对非屏蔽跳线 | 4 | 条 |  |
|  | UTP超五类4对非屏蔽电缆 | 100 | 米 |  |
|  | 专用桥架 | 1 | 套 |  |
|  | 耗材及工具 | 1 | 套 | 各规格电线、常用电工工具及线缆测试仪等 |

4、实训项目

1.IC卡及远程抄表系统硬件的认识

2.IC卡三表收费系统做卡及软件基本操作

3.IC卡三表收费系统表具及软件高级操作

4.IC卡三表收费系统系统设置操作

5.IC卡三表收费系统营业业务操作

6.IC卡三表收费系统功能卡管理操作

7.IC卡三表收费系统查询统计操作

8.IC卡三表收费系统数据库操作

9.远程抄表系统基本功能的认识

10.远程抄表系统计量表管理操作

11.远程抄表系统费用管理操作

12.远程抄表系统系统管理操作

13.系统的设计与连接

14.故障的设置与排除

15.系统的结构与安装